KVALITATIVNÍ STANDARD

Domy Kamenice

platné od 1.9.2020

OBSAH___________________________

- Konstrukce a povrchové úpravy

- Stavební prvky

- Vybavení domů

| Položka | standard – popis |
| --- | --- |

- KONSTRUKCE A POVRCHOVÉ ÚPRAVY

| základy | Betonové |
| --- | --- |
| svislé nosné konstrukce | Pálená cihla 30 cm + železobeton |
| vodorovné konstrukce - stropy | Železobetonové |
| příčky | Pálená cihla |
| fasáda | kontaktní zateplovací systém 200 mm, bílá omítka v kombinaci s hnědou probarvenou a plechovým obkladem (viz vizualizace) |
| Střecha | Falcovaný plech hnědý (Lindab, Satjam, Ruuki,...) s tepelnou a zvukovou izolací |
| Podhled ve 2.NP | SDK |
| povrch zdí a stropů | patra | omítka a malba |
|  | schodiště | omítka a malba |
| malba | Bílá |
| podlahy |  |  |
|  | obývací pokoje | Vinyl Designflooring Opus |
|  | kuchyňský kout | Vinyl Designflooring Opus |
|  | ostatní obytné místnosti | Vinyl Designflooring Opus |
|  | Soc.zařízení, komora, tech.místnost | Dlažba Florencie 30 x 60 cm – 6 odstínů |
|  | Zádveří a chodba | Dlažba Florencie 30 x 60 cm – 6 odstínů |
|  | balkony, lodžie | Dlažba Florencie 30 x 60 cm – 6 odstínů |
|  | schody | Betonový monolit, krytina vinyl v barvě podlahy |
|  | garáž | Dlažba Naturale 30 x 30 cm, 4 odstíny |
| obklady | koupelna | Florencie 30 x 60 cm – 6 odstínů, nad zárubně |
|  | WC | Florencie 30 x 60 cm – 6 odstínů (výška obkladu nad Geberit), rohovníky vnější – nerezové nebo hliník |

| Položka | standard – popis |
| --- | --- |

- STAVEBNÍ PRVKY

| okna | Plastová, 3oj sklo, antracit + bílá |
| --- | --- |
| parapety | vnější | Plech – barva antracit |
|  | vnitřní | Plastové, bílé |
| klempířské konstrukce | Systémové a kompaktibilní se střechou |
| zámečnické konstrukce | ocelové profily typové zinkované nebo antracit |
| truhlářské konstrukce (zábradlí na schodech) | Madlo dřevěné, s bezbarvým lakem |
| dveře | vchodové | Plastové bezpečnostní, částečně prosklené, antracit + bílá |
|  |  | kování – bezpečnostní, tuzemská řada |
|  | -- |  |
|  | -- |  |
|  | -- |  |
|  | interiérové | SAPELI Elegant COMFORT – dřevěné, dekor dub zimní, plné, výška 2100 mm |
|  |  | zárubeň obložková z materiálu dle dveří a přechodová lišta v barvě dveří (pouze u přechodu různých materiálů) |
|  |  | Kování Lusy nerez |
| Garážová vrata |  | Sekční, zateplená, antracit/bílá, na el. pohon |
| zdravotechnika koupelna a WC | vývody studené + teplé vody |
|  | vývod studené vody pro pračku |
| zdravotechnika kuchyně | vývody studená + teplá voda pro dřez, ve zdi |
|  | vývod studená voda pro myčku, ve zdi |
|  | Společný odpad pro dřez a myčku, ve zdi |
| rozvody vody | Plast |
| rozvody kanalizace | Plast |
| zařizovací předměty | umyvadlo Cubito, bílá, výrobce Jika |
|  | WC závěsné bílé, Sirius, výrobce Jika, ovládací tlačítko M271 chrom |
|  | vana Kaldewei (je-li v půdorysu koupelny) |
|  | sprchový kout (je-li v půdorysu koupelny) Elba (¼ kruh), obdélníkové a čtvercové kouty jsou z mramorové vaničky a dveří Time New |
|  | baterie – IdealStream, chrom |
|  | sifon umyvadlový - chrom |
| vytápění | vytápění a příprava teplé užitkové vody (TUV) vlastním elektrokotlem Protherm 12 kW + bojler na TUV 125 l |
|  | V 1.NP podlahové teplovodní, ve 2.NP místnostech ocelové deskové radiátory, barva bílá |
|  | v koupelnách žebřinový radiátor, barva bílá, el.topné rohože |
|  | rozvody – plast, kov |
| regulace a měření teploty | Vlastní vodoměr a elektroměr |
| elektro | rozvody | měděné |
|  | zásuvky, vypínače | Jednotný typ Le Grand bílá |
|  |  | PC kabelový rozvod, datová zásuvka v každém pokoji |
|  |  | jedna zásuvka STA v každém pokoji |
|  | jističe | v rozvaděči umístěném v domě u vstupních dveří |

| technická položka | Standard - popis |
| --- | --- |

- VYBAVENÍ

| Ostatní vybavení | vstup | Zvonek s osvětlením, poštovní schránka, čistící zóna u vchodu |
| --- | --- | --- |
|  | kuchyně | rozvody a přípojka pro elektrický sporák, myčku, po případě pračku (není-li v koupelně), ledničku, digestoř vývod studené a teplé vody pro dřez vývod studené vody pro myčku rozvody vody a odpad budou vedeny ve zdi otvor pro napojení odtahu digestoře |
|  | koupelna, WC | odsávací venntilátor s doběhem samostatná zásuvka pro automatickou pračku vývod studené vody + odpad pro automatickou pračku |
| další | Oplocení pozemku z poplast.pletiva zelené barvy, v. 150 cm |
|  | Oplocení mezi domy – ocelové, žebřinové, antracit, v. 150 cm |
|  | Příprava pro krbová kamna – vyztužená podlaha + přisávání vzduchu |
|  | Ocelový krbový komín |
|  | Terasa - zámková dlažba tl. 6cm – 40 m2 (RD A, C), 30 m2 – RD B, béžová probarvená Parkovací místo pro 2 OA ze zámkové dlažby 8 tl.cm, šedá – 30 m2, přetažené dřevěnou pergolou Předokenní rolety na el. Pohon v barvě rámu oken Společná příjezdová cesta – zámková dlažba šedá, tl. 8 cm Kovová posuvná brána na el.pohon u vjezdu ze silnice Nádrž na dešťovou vodu plastová, objem 3 m3 |

Další informace pro klienty:

- součástí standardu není:

  - dodávka kuchyňské linky, digestoře, dřezová baterie

  - dodávka spotřebičů kuchyňské linky

  - obklad za kuchyňskou linkou

  - dodávka vestavěných skříní, polic apod.

  - dodávka garnyží a žaluzií

  - svítidla obytných místností a kuchyně

  - zřízení tel. Stanice, dodání tel. přístroje a satelitu

  - poplatek za zřízení nového odběrného místa elektřiny pro ČEZ (12.500,-Kč)

  - poplatek za vodoměrnou sestavu pro Veolia (cca 3600 Kč)

  - poplatek obci za připojení na kanalizaci (cca 90.000 Kč)

  - cena plynové přípojky ( 60 – 100.000 Kč)

V Praze dne ....................2020

...........................................................		...................................................................

Budoucí prodávající					Budoucí kupující